(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их)  проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: не привлекались

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

-  директор школы Порываева Л.Н.

- заместитель директора по УВР Чепкасова Н.Ю. (приказ № 25 от 26.02.2015г.);

- заведующая хозяйством Байрашева Л.И. (приказ № 25 от 26.02.2015г.);

- заведующая хозяйством Тельнова Л.И. (приказ № 25 от 26.02.2015г.).

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение "Госконзаводская средняя общеобразовательная школа" (далее по тексту МБОУ "Госконзаводская средняя общеобразовательная школа") осуществляет деятельность на основании Устава,  расположенное по адресу: край, Куединский район, Центральная усадьба Госконзавода 3, ул. Советская, 26

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – серия 59 № 004483280 от 15.12.2011 г. за ОГРН 1025902251121.

Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.01.01.000.М.000788.09.06 от 18.09.2006 г. о соответствии действующим нормативным актам при осуществлении образовательной деятельности, что соответствует требованиям п. 1.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10). Образовательная деятельность ведется на основании бессрочной  лицензии № 1824 от 08.12.2011г.

Журнал учета мероприятий по контролю имеется, что соответствует требованиям ст. 16 Федерального Закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Устав Учреждения утвержден постановлением приказом Управления муниципальными учреждениями администрации Куединского района Пермского края от 17.11.2011 г. № 399. Учредителем и собственником имущества Школы является муниципальное образования «Куединский район».

МБОУ "Госконзаводская средняя общеобразовательная школа" является юридическим лицом, имеет печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием. Школа вправе заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.

Права юридического лица у МБОУ "Госконзаводская средняя общеобразовательная школа" в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, возникают с момента регистрации.

Право МБОУ "Госконзаводская средняя общеобразовательная школа" на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, возникают у МБОУ "Госконзаводская средняя общеобразовательная школа"  с момента выдачи ему лицензии (разрешения).

В соответствии с Уставом, основным предметом деятельности МБОУ "Госконзаводская средняя общеобразовательная школа" является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

При обследовании установлено: здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Госконзаводская средняя общеобразовательная школа" по адресу: РФ, 617733, Пермский край, Куединский район, с. Центральная усадьба 3-го Госконезавода, ул. Советская, д. 26.

Здание МОУ «Госконзаводская СОШ» построено в 1968 году. Здание кирпичное, двухэтажное.

Здание МОУ «Госконзаводская СОШ» расположено на самостоятельном земельном участке площадью 1845 м². Школа размещается на территории селитебной зоны с. Третий Госконзавод Центральная усадьба, территория школы удалена от проездов с регулярным движением транспорта, через территорию не проходят магистральные  инженерные коммуникации сельского назначения – водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. Радиус обслуживания составляет для обучающихся I ступени обучения не более 2 км пешком, а для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не превышает 4 км, что соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10. На территории учреждения построек и сооружений, функционально несвязанных с общеобразовательным учреждением нет, что соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Территория участка ограждена забором, что соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Зонирование участка проведено в соответствии с требованиями, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Физкультурно-спортивная зона размещается со стороны спортивного зала, на расстоянии 40 м от здания, что соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.4.2.2821-10. Физкультурная площадка состоит из беговой дорожки, полосы препятствий, футбольного поля, площадки для игры в волейбол.

Зона отдыха расположена перед входом в здание, оборудована скамейками.

Зона отдыха размещается в отдалении от спортивной и хозяйственной зон. Она включает в себя площадки для подвижных игр и отдыха обучающихся, что соответствует п. 3.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд, что соответствует требованиям п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10. На хозяйственной зоне на расстоянии  30 м (норма - не менее 25 м) от входа на пищеблок оборудована площадка с твердым покрытием (бетонная плита), на которой установлены 2 мусорных контейнера с крышками, что соответствует требованиям п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Въезды и входы на территорию, проезды к площадке для мусоросборников на момент обследования (11.03.2015 г.) покрыты снегом.

Территория образовательного учреждения имеет наружное искусственное освещение, что соответствует требованиям п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Проектная вместимость школы - 300 человек, фактически обучаются 105 учащихся.

Площадь учебных кабинетов составляет от 45,9 м2 до 63,5 м2.

На момент обследования (11.03.2015 г.) наполняемость классов не превышает 25 человек, что соответствует требованиям п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебные помещения не размещены в подвальных и цокольных этажах здания, что соответствует требованиям п. 4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Гардероб (площадь 22,2 м2) размещен на первом этаже здания, оснащен вешалками для одежды, ячейками для обуви, что соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Обучающиеся I ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, что соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для обучающихся II и III ступеней образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе, что соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебные помещения включают рабочую зону учащегося, зону учителя, пространство для размещения учебных пособий. В зоне учащихся установлены двухместные и одноместные ученические столы и стулья. Табуретки или скамейки вместо стульев не используются, что соответствует требованиям п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. Вся учебная мебель имеет цветовую маркировку, что соответствует требованиям п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. Расстановка учебных столов трехрядная. Столы расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие – дальше, что  соответствует требованиям п. 5.5. СанПиН 2.4.2.2821-10. Рабочее место преподавателя оборудовано письменным столом, стулом.

Расстояние от первого ряда парт до доски в учебных кабинетах составляет от 240 см до 278 см, что соответствует требованиям   п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Высота нижнего края учебной доски над полом в кабинетах: иностранного языка - 95 см, математики – 93 см, русского языка и литературы – 94 см, домоводства – 104 см, при норме от 70 до 90 см, что не соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. В остальных кабинетах высота нижнего края доски над полом соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Количество столов и стульев по числу детей согласно их росту в начальных классах  достаточное, что соответствует требованиям п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Количество столов и стульев по числу детей согласно их росту в  классах II и III ступеней недостаточное, что не соответствует требованиям п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

- в кабинете математики – установлено: 5 столов и 10 стульев группы «5» зеленая маркировка; 6 столов и 12 стульев группы «6» голубая маркировка; 1 стол и 2 стула группы «4» красной маркировки при количестве учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм в 5 классе 8 человек, в 6 классе 5 человек, в 7 классе 10 человек, в 8 классе 6 человек, в 10 классе 4 человека учащиеся рассажены за столами группы «5», «6»; столы и стулья группы  «3» отсутствуют (желтой маркировки) при количестве учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм в 5 классе 3 учащихся, в 7 классе 2 учащихся дети рассажены за столами группы «4», «5», «6», что не соответствует требованиям п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- в кабинете химии-физики установлено: 3 стола и 6 стульев группы «5» зеленая маркировка; 7 столов и 14 стульев группы «6» голубая маркировка; отсутствуют столы и стулья группы  «4»  (красная маркировка), при количестве учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм в 8 классе 6 человек, в 9 классе 1 учащийся, в 10 классе 4 человека, в 11 классе 1 человек,  учащиеся рассажены за столами группы «5», «6», что не соответствует требованиям п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

-  в кабинете истории и географии – установлено: 1 стол и 2 стула группы «5» зеленая маркировка; 8 столов и 16 стульев группы «6» голубая маркировка; 3 ученических стола и 6 стульев группы «4» красной маркировки  при количестве учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм в 5 классе 8 человек, в 7 классе 10 человек, учащиеся рассажены за столами группы «5», «6», что не соответствует требованиям п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- кабинет иностранного языка – установлено: 4 стола и 8 стульев группы «5» зеленая маркировка; 6 столов и 12 стульев группы «6» голубая маркировка; 2 ученических стола и 4 стула группы «4» красной маркировки  при количестве учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм в 5 классе 8 человек, в 6 классе 5 человек, в 7 классе 10 человек, в 8 классе 6 человек, учащиеся рассажены за столами группы «5», «6», что не соответствует требованиям п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Маркировка мебели проведена с учетом требований п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Кабинет химии-физики располагается на первом этаже здания школы.

Кабинет химии-физики оборудован специальным демонстрационным столом на подиуме, с подачей воды, электричества, канализации, вытяжным шкафом, ученическими лабораторными столами с бортиками по краям с подачей к ним воды и канализации, что соответствует п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

При кабинете химии-физики оборудованы лаборантские площадью 15,5 м2 и 14,4 м2.

Кабинет ИВТ располагается на втором этаже здания (площадью 47,4 м2). Имеется лаборантская площадью 6,1 м2. В кабинете установлено 8 компьютеров с жидкокристаллическими экранами (6 для учащихся, 2 для педагогов) на одно рабочее место приходится 5,9 м2, что соответствует требованиям п. 4.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее по тексту СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Кабинет оборудован компьютерными столами фабричного производства и подъемно – поворотными стульями по количеству компьютеров. Так же в кабинете установлено 8 ученических столов для теоретических занятий. Компьютерные столы расставлены  таким образом, что расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов составляет от 57 до 70 см (при норме не менее 1,2 м), что не соответствует требованиям п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Расстояние между рабочими столами с видеомониторами в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора составляет 2 м,  что соответствует п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Естественный свет падает на рабочую поверхность столов слева, что соответствует п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Кабинеты обслуживающего труда (кабинет профильного обучения мальчиков площадью 71,5 м2 и кабинет профильного обучения девочек площадью 48,3 м2), располагаются на первом и втором этажах соответственно, вдали от большинства учебных классов.

При кабинете профильного обучения мальчиков предусмотрена комната мастера (площадью 9,3 м2).  Кабинет профильного обучения мальчиков оборудован: столярными верстаками - 7 шт., слесарными верстаками – 4 шт.; станками: токарным по металлу - 1 шт., по дереву – 1 шт., сверлильным (универсальным) - 2 шт., стружкоотсосом,  наждаком. Столярные верстаки на момент проверки 11.03.2015г. не расставлены, расстановка верстаков проводится только во время проведения занятий. Слесарные верстаки установлены параллельно к светонесущей стене так, что естественный свет направлен на рабочую поверхность сзади и спереди, что не соответствует п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, где сказано, что в слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение с перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. Расстояние между осями тисков 100 см. Слесарные верстаки оснащены предохранительной сеткой. Ввиду оборудования кабинета профильного обучения мальчиков на 7 рабочих мест площадь кабинета из расчета на одно рабочее место составляет 10,2 м2, что соответствует п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Станки установлены на столах, столы не закреплены,  что не соответствует п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, где сказано, что сверлильные, точильные и другие станки устанавливаются на специальном фундаменте.  Все станки оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением, что соответствует п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. В кабинете установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель,  в кабинете установлен водонагреватель на 30 литров, и бумажное полотенце, что соответствует п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Мастерская оборудована местной вытяжной вентиляцией, установлен вытяжной оконный вентилятор, что соответствует п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для оказания первой медицинской помощи имеется аптечка, что соответствует п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет профильного обучения девочек поделен на зоны шитья и приготовления пищи и оборудован: швейными машинами – 9 шт., переносными гладильным и закроечным столами, шкафом для хранения материала, гладильной доской, закроечным столом, учебными столами, стульями, 2-х конфорочной электрической плитой с духовым шкафом,  рабочими столами – 2 ед.,  шкафом для хранения посуды, инвентаря, двухгнездной моечной ванной, с подводкой холодной и горячей воды со смесителем. Швейные машины расставляются во время занятий таким образом, что естественный свет падает на рабочую поверхность преимущественно слева, что соответствует п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10. Зона для приготовления пищи в кабинете профильного обучения девочек не оборудована холодильником, что не соответствует п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для оказания первой медицинской помощи имеется аптечка, что соответствует п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10. В кабинете профильного обучения девочек над плитой установлена механическая вытяжная вентиляция, что соответствует п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент обследования (11.03.2015 г.) занятия по приготовления пищи не проводились.

Классные доски изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие, что соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10. Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держатель для чертежных принадлежностей, что соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Библиотека площадью 31,6 м2 располагается на втором этаже здания, состоит из следующих зон: читательскую, выдачи и приема литературы, фонд открытого доступа, что соответствует требованиям п. 4.19. СанПиН 2.4.2.2821-10.  Библиотека оборудована письменными столами, стульями, стеллажами для книг.

Спортивный зал площадью 150,5 м2 расположен на первом этаже. Спортивный зал оборудован 2-мя баскетбольными щитами, волейбольной сеткой, скамейками. При зале предусмотрены две раздевальные, раздельные для мальчиков и девочек, снарядная, совмещенная с кабинетом учителя физкультуры. Каждая  раздевальная оборудована скамейками, вешалками для одежды. Душевые и санитарные узлы проектом не предусмотрены. Набор помещений при спортивном зале соответствует п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Медицинский пункт проектом не предусмотрен. Медицинское обслуживание осуществляется работником МУЗ «Куединская ЦРБ». Для оказания первой медицинской помощи  выделено помещение, в котором установлены кушетка, раковина с подводкой холодной и горячей воды. Имеется медицинская аптечка.

В школе на каждом этаже предусмотрены по два санитарных узла раздельно для мальчиков и для девочек, что соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. В санитарных узлах для девочек: на первом этаже установлены 3 унитаза и 2 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смеситель; на втором этаже  установлены 3 унитаза и 1 умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды со смесителем. Санузлы для мальчиков: на первом этаже оборудован 3 унитазами, 1 писсуаром, 1 умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, на втором этаже – 4 унитазами, 1 писсуаром и по 1 умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Санитарные узлы оборудованы кабинами с дверями без запоров, что соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество санитарных приборов соответствует требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для обучающихся II и III ступеней обучения в санитарном узле на втором этаже оборудована комната личной гигиены для девочек, что соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. На 1 этаже для персонала выделены отдельные кабинки санузлах для мальчиков и девочек. В каждом сан.узле установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, бумажные полотенца, жидкое мыло, что соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. Унитазы оборудованы пластиковыми сидениями, которые подвергаются обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-техническое оборудование на момент обследования (11.03.2015 г.) исправно, без сколов, что соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

На первом этаже предусмотрено техническое помещение оборудованное краном для технических нужд, шкафами для хранения уборочного инвентаря и моющих средств. Для уборки помещений выделен промаркированный уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь для туалета промаркирован, хранится отдельно в санитарных узлах, что соответствует требованиям п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Отделка помещений. В учебных кабинетах стены окрашены водоэмульсионной краской, без дефектов, что допускает их уборку влажным способом и соответствует п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10. Полы: на 1 этаже в учебных кабинетах деревянные, окрашены масляной краской; на 2 этаже в учебных кабинетах, библиотеке покрыты линолеумом; в спортивном зале – специальное покрытие; в коридорах и рекреациях полы выложены плиткой. Полы гладкие, ровные, без дефектов, что соответствует п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10. В туалетных и умывальных комнатах полы и стены на высоту 1,5 м выложены плиткой, выше – окрашены водоэмульсионной краской, без дефектов, что соответствует п. 4.28., п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10. Потолки всех помещений побелены, без дефектов, что соответствует п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Отопление здания  осуществляется от школьной котельной, расположенной на расстоянии 30 м от здания общеобразовательного учреждения, за хозяйственной зоной. Котельная отапливается дровами, углем. Отопительная система здания представлена радиаторами. Отопительные приборы ограждены съемными металлическими экранами, что соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Естественная вентиляция осуществляется через вентиляционные каналы, дверные проемы, фрамуги. Проветривание учебных помещений осуществляется через фрамуги в любое время года, что соответствует требованиям п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. В помещениях пищеблока, мастерской трудового обучения мальчиков имеются локальные вытяжные системы вентиляции, что соответствует требованиям п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08. Учебные кабинеты оснащены бытовыми термометрами, что соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все основные помещения школы имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п. 7.1.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. В учебных помещениях предусмотрено левостороннее боковое освещение, что соответствует п. 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи, длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для стен в помещениях использована краска светлых тонов (зеленая, голубая, розовая), для мебели - цвет натурального дерева,  для дверей и оконных рам – белый, для классных досок – темно-зеленый, что соответствует требованиям п. 7.2.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. На подоконниках на момент обследования (11.03.2015 г.) цветы отсутствовали, что соответствует требованиям п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. Светопроёмы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели, что соответствует требованиям п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Система освещения общая, что соответствует требованиям п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10. Все лампы оборудованы светильниками. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене, что соответствует п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10. Предусмотрено раздельное включение линий светильников с люминесцентными лампами, что соответствует п. 7.2.7. СанПиН 2.4.2.2821-10. Во всех учебных классах классные доски оборудованы двумя софитами, что соответствует требованиям п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. Перегоревшие и неисправные лампы на момент обследования (11.03.2015 г.) отсутствовали.

Холодное водоснабжение – централизованное. Горячее водоснабжение осуществляется через автономную систему горячего водоснабжения (накопительные элетроводонагреватели установлены: в туалетных объемом 15 л, в пищеблоке 2 шт. объемом на 100 л каждая, в учебных классах установлены по 1 водонагревателю  объемом 20 л, в комнате для хранения уборочного инвентаря объемом 50 л, в помещении для оказания первой медицинской помощи объемом 15 л, в мастерской для мальчиков 1 водонагреватель объемом на 30 литров, в кабинете химии-физики 1 водонагреватель объемом на 50 литров). Все учебные кабинеты для начальных классов, кабинет информатики, кабинет домоводства, мастерская для трудового обучения, кабинет физики-химии, лаборантская, туалеты, комната для хранения уборочного инвентаря, помещение для оказания первой медицинской помощи, пищеблок оборудованы раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.4. п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08). Подводка горячей и холодной воды на пищеблоке осуществляется ко всем производственным ваннам через смеситель, что соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Канализация местная – оборудован водонепроницаемый выгреб. Система канализации в исправном состоянии. Осуществляется раздельное поступление производственных сточных вод от пищеблока и хозяйственно-бытовых сточных вод в канализационную емкость, что соответствует требованиям п. 8.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.  Канализационная емкость находится в хозяйственной зоне. Откачка и вывоз бытовых стоков проводится транспортом специализированной организацией.

В МБОУ Госконзаводская СОШ образовательный процесс осуществляется по учебным планам, составленным на основании Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Базисный учебный план для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (1 вариант)» и др.

МБОУ Госконзаводская СОШ  руководствуется в своей работе нормативными правовыми актами в сфере образования, ведет образовательный процесс в соответствии с Уставом учреждения. Обучение в МБОУ Госконзаводская СОШ  осуществляется с 1 по 11 классы.  Во 2, 4, 7, 9 классах учебно-воспитательный процесс организован на основе учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных учреждений.

Представленные учебные планы состоят из вариантной и инвариантной частей. Часы вариантной части используются для поддержки основных дисциплин инвариантной части учебного плана. Часы инвариантной части плана отведены на изучение учебных предметов федерального компонента.

Образовательное учреждение функционирует в режиме пятидневной учебной недели для учащихся 1х-3х и 5х-11х классов и шестидневной учебной недели для обучающихся 4-го, 7-го 9-го коррекционных классов, что соответствует п. 10.6., п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно представленным учебным планам, фактическая максимальная величина недельной образовательной нагрузки, состоящая из часов вариантной и инвариантной частей плана, соответствует максимально допустимой величине учебной нагрузки, что соответствует требованиям п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10. Согласно представленного учебного плана специальных (коррекционных) классов, максимальная величина недельной образовательной нагрузки в 4 классе при 6-ти дневной неделе составляет 28 часов (норма 26 часов), что не соответствует требованиям п.10.5.СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно представленным учебным планам, продолжительность уроков в 1-х классах составляет 35 минут (в первом полугодии) и 45 минут (во втором полугодии), во 2-11-х классах – 45 минут, что соответствует п. 10.9., п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно представленному учебному плану, продолжительность перемен между уроками для учащихся составляет 10 минут, больших перемен - 20 минут, что соответствует п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10. Согласно представленному учебному плану, большие перемены для учащихся организованы после третьего и четвертого уроков (при норме две перемены по 20 минут каждая после второго и третьего уроков), что не соответствует п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебный план в первом полугодии для первых классов составлен с учетом «ступенчатого» режима обучения, что соответствует п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расписание учебных занятий утверждено директором МБОУ «Бардымская гимназия» Исмагиловой Н.Г. Расписание уроков для обучающихся 1-х классов составлено на 5-ти дневную рабочую неделю, для обучающихся 2-х-11-х классов на 6-ти дневную рабочую неделю.

Проведена оценка расписаний учебных занятий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Госконзаводская средняя общеобразовательная школа» с целью установления соответствия (не соответствия) требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту - СанПиН 2.4.2.2821-10).

Учебное расписание утверждено исполняющим обязанности директора школы Порываевой Л.Н. Расписание уроков для обучающихся 1-х – 3-х и 5-х – 11-х классов, 2-го коррекционного класса составлено на 5-ти дневную рабочую неделю, для обучающихся 4-го класса; 4-го, 7-го, 9-го коррекционных классов на 6-ти дневную рабочую неделю.

Учебные занятия в школе для учащихся начинаются в 09 часов 00 минут, что соответствует п. 10.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность уроков для учащихся составляет 45 минут, что соответствует п. 10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расписание уроков  составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий, что  соответствует п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся первого класса составляет 4 урока и 1 день в неделю 5 уроков – во вторник, за счет занятий физической культуры, что соответствует п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для 2-го-4-го классов составляет 4-5 уроков, что соответствует п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 5-го-6-го классов составляет 5-6 уроков, что соответствует п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 7-11 классов не более 7 уроков, что соответствует п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно расписанию звонков, продолжительность перемен между уроками для учащихся составляет 10 минут, больших перемен – 20 минут, что соответствует п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для учащихся большие перемены организованы после 3-го и 4-го уроков (при нормировании вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая), что не соответствует п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В начальных классах сдвоенные уроки в расписании отсутствуют, что соответствует требованиям п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расписание уроков для учащихся 2, 3, 4 классов составлено без учета шкалы трудности учебных предметов, что не соответствует п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- один из наиболее трудных уроков (русский язык) для 2 класса в понедельник, вторник, четверг стоит 1м уроком (при нормировании наиболее трудные предметы для обучающихся 2-4 классов проводятся на 2-3 уроках);

- один из наиболее трудных уроков (русский язык) для 3 класса в понедельник, вторник стоит 4м уроком, среда и четверг 1м уроком (при нормировании наиболее трудные предметы для обучающихся 2-4 классов проводятся на 2-3 уроках);

- один из наиболее трудных уроков (русский язык) для 4  класса в понедельник, вторник, четверг стоит 4м уроком, в среду 1м уроком (при нормировании наиболее трудные предметы для обучающихся 2-4 классов проводятся на 2-3 уроках);

Расписание уроков в классах составлено с учетом недельной умственной работоспособности учащихся, что соответствует требованиям п. 10.7. (приложение 3) СанПиН 2.4.2.2821-10. Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, что наибольший ее объем приходится на вторник и среду.

В расписании занятия физической культурой проводятся последними уроками, после уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и контрольные работы), что соответствует требованиям п. 10.7. (приложение 3) СанПиН 2.4.2.2821-10.

В образовательном учреждении организован питьевой режим через стационарные питьевые фонтанчики, которые расположены на первом и втором этажах, обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени пребывания в образовательном учреждении, что соответствует  требованиям  п. 10.2., п. 10.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Организация питания

Горячее питание обучающихся школы организовывает МБОУ «Госконзаводская СОШ». Для обучающихся организовано 2-х разовое горячее питание.

Поставщиками продуктов питания являются ИП Наборщиков С.А., ООО «Куединский мясокомбинат», ИП Петунина.

Пищеблок расположен на первом этаже здания школы, работу осуществляет на мясных полуфабрикатах и  овощном сырье.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: обеденный зал, производственный цех с зоной для вторичной обработки овощей и для нарезки хлеба, моечная для кухонной и столовой посуды, помещение для приемки товара, вспомогательное помещение, мясорыбный цех, мучной цех, цех первичной обработки овощей, складские помещения для хранения продуктов, помещение для персонала (раздевалка), санитарный узел для сотрудников.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, имеются встречные потоки сырой и готовой продукции, а именно: в горячем цехе, установлен бытовой холодильник, в котором осуществляется хранение мясных полуфабрикатов замороженных (фарш говяжий), рядом установлен шкаф и производственный  стол для хранения и нарезки хлебобулочных изделий, что не соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН  2.4.5.2409-08).

В обеденном зале количество посадочных мест предусмотрено из расчета посадки всех обучающихся образовательного учреждения не более чем в две перемены, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Перед входом в обеденный зал установлены 4 умывальные раковины, две из которых размещены на высоте 0,5м от пола, для учащихся начальных классов. Рядом с умывальниками предусмотрены одноразовые полотенца, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН  2.4.5.2409-08.

Обеденный зал, рассчитан на 70 посадочных мест. Зал оборудован восемью 8-ми местными столами со скамейками имеющими гигиеническое покрытие, позволяющее проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Столовая общеобразовательного учреждения не обеспечена достаточным количеством столовой посуды. На одно посадочное место выделен один комплект столовой посуды, что не соответствует требованиям п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

При организации питания используют столовую посуду - из фарфора, столовые приборы – из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

На пищеблоке холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь,

кухонная посуда промаркирована, что соответствует требованиям п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью и разделочные доски с трещинами и механическими повреждениями на пищеблоке не выявлено, что соответствует требованиям п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08. Разделочные доски хранятся на закрепленных рабочих местах, что соответствует требованиям п. 5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.

При входе в пищеблок со стороны загрузочной имеется вспомогательное помещение, в котором  осуществляется хранение уборочного инвентаря (ведро, швабра) с маркировкой «зал», «кухня», коробка с мусором (пустые бутылки из под растительного масла и др.) и хранение овощей: морковь свежая, лук репчатый свежий, капуста свежая, картофель свежий, что не соответствует требованиям п.5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.13. СП 2.3.6.1079-01.

В организации общественного питания во вспомогательном помещении выявлено хранение овощей: моркови свежей, лука репчатого свежего с признаками порчи (гнили), что не соответствует требованиям  приложения 7 СанПиН 2.4.5.2409-08; п.7.8. СП 2.3.6.1079-01.

В помещении для приемки товара выявлено хранение квашеной капусты в эмалированном ведре с маркировкой III,  крышка с маркировкой II, что не соответствует требованиям п. 7.9. СП 2.3.6.1079-01; п.п. 4.10., 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Во всех производственных цехах оборудованы раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители, что соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В горячем цехе установлены: 3-х и 4-х конфорочные электроплиты, жарочный шкаф, электромясорубка для готовой продукции, 2 производственных стола с маркировкой «готовые продукты», стол с маркировкой «овощи вареные», контрольные весы «готовые продукты», раковина для мытья рук, 1 бытовой холодильник с маркировкой «гастрономия», в морозильном отсеке с маркировкой «мясо», разделочным инвентарем для готовой продукции. На момент проверки в горячем цехе на подоконнике установлен магнитофон, над раковиной для мытья рук установлено зеркало, что не соответствует требованиям п. 5.10. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01).

На столе в бачке с маркировкой «II» хранятся сухари, гренки, что не соответствует требованиям п. 7.9. СП 2.3.6.1079-01; п.п. 4.10., 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для хранения хлеба в горячем цехе у раздачи установлен шкаф, у которого дверцы имеют отверстия; для уборки полок в шкафу выделена щетка и емкость для щетки, что соответствует требованиям п. 5.19. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 7.26. СП 2.3.6.1079-01. Для приготовления 1 %-го раствора уксусной кислоты используется столовый уксус, имеется инструкция по разведению уксуса и режиму уборки хлебного шкафа, что соответствует требованиям п. 5.19. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Линия раздачи оборудована: двухконфорочным мармитом для первых блюд, мармитом для вторых блюд, прилавком напитков, холодильным прилавком для салатов и закусок, стол для  столовых приборов и разносов.

Мясорыбный цех оборудован: электромясорубкой; раковиной для мытья рук; двумя производственными столами для разделки мяса и рыбы, птицы; весами с маркировкой «СМ»; разделочным инвентарем (доски, ножи) с маркировкой «СМ», «СК», «СР», одногнездной ванной с маркировкой «СР». Мясо и мясо птицы промывают в тазиках. В цехе отсутствуют условия для обработки сырой птицы, которая после размораживания должна промываться проточной водой,  тем самым нарушено требование п.8.9. СП 2.3.6.1079-01. В мясорыбном цехе проводится обработка яиц, имеются специально промаркированные три емкости для обработки яиц и 1 для хранения чистого яйца, что соответствует требованиям п. 8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08. На момент проверки в цехе допускается хранение (на подоконнике) необработанных яиц в кассетах (в количестве 34 шт.), тем самым нарушено требование п.8.19. СП 2.3.6.1079-01.

Цех первичной обработки овощей оборудован: одногнездной моечной ванной с маркировкой "ОС", раковиной для мытья рук, разделочным инвентарем (доски, ножи промаркированы), электронными весами, производственным столом «ОС». В цехе осуществляется хранение уборочного инвентаря (1 ведро с маркировкой "овощной цех", 1 швабра), что не соответствует требованиям п.5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.13. СП 2.3.6.1079-01.

Складское помещение оборудовано: подтоварниками, морозильной камерой (в нерабочем состоянии), в котором осуществляется хранение круп, макаронных изделий; морозильным ларем для хранения куриной продукции замороженной, мясных полуфабрикатов замороженных.

Складское помещение для сыпучих продуктов оборудовано: бытовым холодильником с маркировкой «Масло» и «Гастрономия», многоярусным стеллажом с металлическим покрытием. Высота нижней полки стеллажа от пола более 15 см, что соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. Помещение оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры, что соответствует п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08. Сыпучие продукты хранятся в таре изготовителя, что соответствует требованиям п. 8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08.

На момент проверки на пищеблоке в складском помещении осуществляется хранение продуктов переработки молока при не соблюдении условий, установленных изготовителем, а именно: при температуре + 23 0С (данные по показаниям психрометра расположенного на стене складского помещения) хранилось «Молоко сгущенное стерилизованное цельное», ГОСТ Р 54666-2011, масса нетто 0,320 гр., м.д.ж. 8,6%, дата производства 05.10.2014г, изготовитель ОАО «Рогачевский МКК», г.Рогачев, Гомельская обл., Республика Беларусь, в количестве 70 банок. Сроки годности и условия хранения указанные производителем на этикетке: 12 месяцев при температуре от 00С до + 100С, что является нарушением требований главы 6, ст. 17, п. 5 Федерального закона  Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию".

Мучной цех оборудован: производственным столом с маркировкой «тесто», электронными весами, раковиной для мытья рук, разделочным инвентарем. На момент проверки выпечные изделия не изготавливались, что подтверждается меню на 11.03.2015г.

Цех для мытья столовой посуды оборудован: 3-х секционной ванной для мытья столовой посуды, 2-х секционной ванной для мытья стаканов, водонагревателем (50л), раковиной для мытья рук, столом и стеллажами для чистой посуды, столом для грязной посуды. Моечные ванны имеют маркировку объёмной вместимости, обеспечены пробками из полимерных материалов, что соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08. Подводка горячей и холодной воды через смесители ко всем ваннам для мытья столовой посуды имеется. Для споласкивания посуды ванны оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками, что соответствует требованиям п. 5.10,  п. 5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08. В моечной имеется инструкция о правилах мытья посуды с указанием концентрации и объемов применяемого моющего средства, что соответствует требованиям п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Цех для мытья кухонной посуды оборудован: водонагревателем (50л), 2-х секционной ванной, раковиной для мытья рук. Для сушки кухонной посуды используют решетчатые полки, что соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08. Для сушки разделочного инвентаря имеется стеллаж, что соответствует требованиям п. 5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.  На рабочих местах вывешены инструкции по мытью кухонной посуды, что соответствует требованиям п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. Маркировка литражей на ваннах имеется. Для споласкивания посуды ванны оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками. На рабочем месте вывешена инструкция по мытью кухонной посуды.

Столовые приборы хранятся ручками вверх в кассетах, что соответствует требованиям п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для мытья посуды используется ветошь, губчатый материал не используется, что соответствует требованиям п. 5.16. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Помещение для персонала оборудовано: шкафами для раздельного хранения спецодежды и верхней одежды персонала пищеблока, ячейками для обуви. Персонал пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой, в количестве не менее трех комплектов на одного работника, что соответствует требованиям п. 13.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для сотрудников пищеблока имеется отдельный санитарный узел, оборудованный раковиной для мытья рук, унитазом. В помещении санитарного узла установлена машина-автомат для стирки спецодежды сотрудников пищеблока.  Инвентарь для мытья туалетов хранится в специально выделенном месте от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08.

С целью контроля за соблюдением технологического процесса на пищеблоке отбираются суточные пробы, что соответствует требованиям п. 14.11. (приложения 11) СанПиН 2.4.5.2409-08. Суточные пробы на момент проверки хранятся в бытовом холодильнике при температуре 00С в стеклянных банках с плотно закрывающимися металлическими крышками, что соответствует требованиям п. 14.11. (приложения 11) СанПиН 2.4.5.2409-08.

Имеющееся в производственном помещении технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

На момент проверки установлено, что на пищеблоке МБОУ "Госконзаводская средняя общеобразовательная школа" имеется согласованное примерное 2-х разовое 10-ти дневное меню, что соответствует требованиям п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

На момент проверки на пищеблоке в обеденном зале вывешено ежедневное меню на 11 марта 2015г., а также представлено меню за 10.03.2015г., которые не были утверждены директором образовательного учреждения, что не соответствует требованиям п. 6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08. В представленном меню имеются сведения об объемах блюд и названии кулинарных изделий, что соответствует п. 6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08.

При оценке ежедневного меню на 10, 11 марта 2015 г. установлено, что в учреждении организовано двухразовое питание для учащихся в виде завтрака и обеда, что соответствует требованиям п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

При оценке ежедневного меню на 10, 11 марта 2015 г. установлено, что завтрак на 10.03.2015г. для учащихся состоит из каши пшеничной, напитка (чай), хлеба;  завтрак на 11.03.201 г. для учащихся состоит из каши манной, кофейного напитка, хлеба, что не соответствует требованиям п. 6.18. СанПиН 2.4.5.2409-08, в котором указано, что завтрак должен включать закуску, горячее блюдо и горячий напиток.

При оценке ежедневного меню на 10 марта 2015 г. установлено, что обед на 10.03.2015 г. для учащихся состоит второго блюда (пюре картофельное, голубцы), сладкого блюда (компот), что не соответствует п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08, где указано, что обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо.

На пищеблоке выявлено хранение пищевых продуктов без наличия этикеток (ярлыков) на транспортной и потребительской таре поставщика, с необходимой и достоверной информацией о товаре, а именно: сахар-песок в количестве 45,0 кг, хлеб пшеничный формовой 1 сорт, в количестве 32 шт.; голубцы мясные замороженные в количестве 8,0кг, изюм в количестве 3,0 кг, курага в количестве 3,0 кг, что не соответствует требованиям п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08, ч.9 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880; ст. 3, ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.2012г. № 881.

На пищеблоке выявлено хранение пищевой продукции без товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции, а именно:

- крупа манная, изготовитель ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО», дата выработки 10.12.2014г., срок хранения 10 мес., в количестве 7,0 кг;

- крупа горох колотый шлифованный, изготовитель ООО «Сельхозпродукт», дата выработки  25.12.2014г., срок хранения 24 мес., в количестве 5,0 кг;

- крупа пшеничная изготовитель ООО «ПФ КурганАгроПродукт», дата выработки  07.08.2014г., срок хранения 16 мес., в количестве 4,0 кг;

- крупа пшено шлифованное изготовитель ООО «Башкирский пищевой комбинат», дата выработки 16.01.2015г., срок хранения 9 мес., в количестве 8,0 кг;

- крупа рис шлифованный изготовитель ООО «БРЮТ», Краснодарский край, дата выработки 24.07.2014г., срок хранения 24 мес., в количестве 10,0 кг;

- крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся, изготовитель ЗАО «Крупозавод Дюртюлинский», Башкортостан, с.Москово,  дата выработки 15.09.2014г., срок хранения 20 мес., в количестве 8,0 кг;

- мука пшеничная хлебопекарная в/с, изготовитель ОАО «Пермский мукомольный завод», г.Пермь, дата выработки 13.10.2014г., срок хранения 12 мес., в количестве 35,0 кг;

- хлопья овсяные вид «Геркулес», изготовитель ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова, г.Алейск, дата выработки 10.11.2014г., срок хранения 9 мес., в количестве 10,0 кг;

- макаронные изделия «Рожки», в/с изготовитель ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО», дата выработки 04.12.2014г., срок хранения 24 мес., в количестве 6,0 кг;

- рыба свежемороженая «Скумбрия», производства Исландия, район вылова –Северо-восточная часть Атлантического океана (зона ФАО №27), дата производства 26.06.2014г., употребить до 28.08.2016г., в количестве 12,0 кг;

- полуфабрикат натуральный мясосодержащий мелкокусковой мясокостный, категории Г «Набор для бульона из говядины», замороженный, фасованный, масса нетто 1,0 кг, изготовитель ООО «Куединский мясокомбинат», пос. Куеда, дата изготовления 14.02.2015г., в количестве 8,0кг;

- фарш говяжий замороженный, масса нетто 1,0 кг, изготовитель ООО «Куединский мясокомбинат», пос. Куеда, дата изготовления 14.02.2015г., в количестве 12,0кг;

- полуфабрикат из говядины мясной крупнокусковой бескостный категории А, замороженный, фасованный масса нетто 1,0 кг, изготовитель ООО «Куединский мясокомбинат», пос. Куеда, дата изготовления 17.02.2015г., в количестве 10,0кг;

- полуфабрикат «Блинчики с вареной сгущенкой», быстрозамороженные, изготовитель ООО «Куединский мясокомбинат», пос. Куеда, дата изготовления 14.02.2015г., в количестве 18 упаковок;

- полуфабрикат из мяса птицы для жарения: Филе грудки ЦБ «Эконом» (монолит), дата изготовления 16.01.2015г., изготовитель ООО «СПК «Курников», г.Саратов, в количестве 10,0 кг, что является нарушением ч.3 ст.5 гл.1 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880; п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08.

На пищеблоке выявлено хранение продуктов переработки молока без товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции, а именно: - молоко сгущенное стерилизованное цельное», ГОСТ Р 54666-2011, масса нетто 0,320 гр., м.д.ж. 8,6%, дата производства 05.10.2014г, изготовитель ОАО «Рогачевский МКК», г. Рогачев, Гомельская обл., Республика Беларусь, сроки годности и условия хранения указанные производителем на этикетке: 12 месяцев при температуре от 00С до + 100С, в количестве 70 банок, что не соответствует требованиям части 3 статьи 17, части 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2008г. №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»; п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08.

На пищеблоке выявлено хранение масложировой продукции без товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции, а именно: масло подсолнечное рафинированное «Злато», объем 1л, 1 сорт, ЕАС, дата выработки 03.11.2014г., срок годности 12 мес., изготовитель ООО «Лабинский МЭЗ, Краснодарский край, г.Лабинск, в количестве 4 бут., что не соответствует требованиям п. 6 ст. 14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 883; п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08.

На пищеблоке выявлено хранение соковая продукция из фруктов и овощей без товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции, а именно: напиток сокосодержащий «Яблочно-персиковый», объем 1 л., ЕАС, ГОСТ 32105-2013, изготовитель ООО «Санфрут –Трейд», г.Пермь, условия хранения при t 00+250С, дата выработки 16.11.2014г., годен до 16.11.15г., в количестве 12 пач., что не соответствует требованиям ст.8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» от  09.12.2011г. № 882; п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08.

На пищеблоке выявлено хранение пищевой продукции с истекшим сроком, а именно: яйцо куриное пищевое столовое «Традиционное», 1 категории, производитель ЗАО «Птицефабрика «Чайковская», Пермский край, с.Фоки, согласно информации указанной на этикетке  транспортной тары: дата сортировки и упаковывания 04.02.15г., срок годности и условия хранения от 00 до 200С – не более 25 суток, т.е. срок годности истек  01.03.2015г., продукция используется в приготовлении с истекшим сроком 10 суток, на остатке 34 шт., что не соответствует требованиям Гл. 3 ст.17 ч.12.Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; приложения 7 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Журнал «Бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» ведется и заполняется своевременно, что соответствует требованиям п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Журнал «Бракераж готовой продукции» ведется и заполняется своевременно согласно требованиям п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. Имеется приказ о создании бракеражной комиссии в составе 3-х человек, что соответствует требованиям п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Ежедневно перед началом работы персонал пищеблока осматривается на наличие гнойничковых заболеваний рук, катаральных явлений верхних дыхательных путей и ангины, опрашивается на наличие кишечных инфекций в семье, о чем свидетельствуют записи в журнале здоровья, что соответствует требованиям п. 14.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Журнал «Витаминизация 3-х блюд» ведется и заполняется своевременно согласно   требованиям п. 14.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Журнал «Температурного режима холодильников» заполняется своевременно, что соответствует требованиям п. 14.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

На пищеблоке имеются технологические карты, что  соответствует требованиям п. 6.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Выполнение требований Федерального Закона РФ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (по состоянию на 11.03.2015 г.):

При входе на территорию МБОУ "Госконзаводская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, Центральная усадьба Госконзавода 3, ул. Советская, 26 имеется знак о запрете курения, что соответствует требованиям п. 5 Приказа Минздрава России от 12.05.2014 № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

При входе в здание МБОУ "Госконзаводская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Пермский край, Куединский район, Центральная усадьба Госконзавода 3, ул. Советская, 26 имеется знак о запрете курения, что соответствует требованиям п. 5 Приказа Минздрава России от 12.05.2014 № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», части 5 Статьи 12  Федерального Закона РФ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В учреждении имеются знаки о запрете курения в метах общего пользования (лестничные площадки, коридоры, холлы), в туалетах МБОУ "Госконзаводская средняя общеобразовательная школа", что соответствует требованиям п. 5 Приказа Минздрава России от 12.05.2014 № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», части 5 Статьи 12  Федерального Закона РФ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Организация медицинского обслуживания.

(о состоянию на 11.03.2015г.)

При обследовании установлено: медицинское обслуживание осуществляется МУЗ «Куединская ЦРБ» на основании договора.

В учреждении на каждого ребенка заведена учетная форма № 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений».

При проверке учетных форм № 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений», установлено, что в учреждении не обеспечено проведение плановых медицинских осмотров детей с участием врачей-специалистов в полном объеме, предусмотренном Приложением 2 Приказа Минздрава РФ от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»:

- Старцева Татьяна М., дата рождения 11.07.1998 г., нет сведений о прохождении медицинского осмотра в возрасте 16 лет: эндокринологом, хирургом, ортопедом, педагогом-психологом;

- Карамова Гульназ, дата рождения 19.12.2000 г., нет сведений о прохождении медицинского осмотра в возрасте 14 лет: эндокринологом, хирургом, ортопедом, оториноларингологом, неврологом, педагогом-психологом;

Бакиров Денис Д., 2007 года рождения, нет сведений о прохождении медицинского осмотра в возрасте 7 лет: дерматологом, логопедом;

что не соответствует требованиям п. 11.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», где указано, что медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников подразделений дошкольного образования следует организовывать и проводить в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

В учреждении не обеспечено надлежащее ведение учетных форм № 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений», так при проверке медицинских карт Старцевой Т.М., Карамовой Г., Романовой П.П., Осотова К.С., Аликина С., установлено, что данные о прохождении плановых медицинских осмотров детей с участием врачей-специалистов вклеиваются в медицинскую карту на отдельных листах, что не соответствует требованиям Раздела 6 Приложения 2 Приказа Минздрава РФ от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений», где указано, что каждый из участвующих в медицинском осмотре специалистов заносит в соответствующую строку данные по проведенному осмотру, а также диагноз (в соответствии с Международной классификацией болезней 10 пересмотра) или заключение «здоров» ... в строку «Заключительный диагноз» врачом-педиатром вписывается полный клинический диагноз, учитывающий результаты осмотра врачей всех специальностей, что является нарушением п. 11.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

На момент проверки 11.03.2015г. в МБОУ «Госконзаводская средняя общеобразовательная школа» работает 29 сотрудников, из них 24 педагога. Медицинские книжки имеются у всех сотрудников образовательного учреждения, медицинские осмотры пройдены в полном объеме у 28 сотрудников. В организации не обеспечен контроль за прохождением флюорографических обследований персоналом, так у учителя Плехановой А.В. (флюорография пройдена 06.03.2014г.), отсутствует отметка о прохождении флюорографии 1 раз в год, что не соответствует требованиям п. 4.11, 4.4. СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", где указано, что контроль за своевременным прохождением сотрудниками организации профилактических осмотров на туберкулез осуществляется руководством организации; в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях с показателем заболеваемости населения туберкулезом 60 и более случаев на 100 тысяч населения в год обеспечивается проведение профилактических медицинских осмотров населения не реже 1 раза в год (показатель заболеваемости туберкулезом в Пермском крае в 2014 г. составил 77,1 на 100 тыс. населения).

Прививки у всех сотрудников поставлены согласно национального прививочного календаря.

На фасаде здания имеется вывеска у центрального входа, на вывеске указано наименование учреждения, но отсутствуют сведения о юридическом адресе и режиме работы, что является нарушением п. 1 ст. 9 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", ч. 1 ст. 11 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

Для проведения лабораторных исследований и испытаний были отобраны: не проводились.

Выявленные нарушения обязательных требований:

- Высота нижнего края учебной доски над полом в кабинетах: иностранного языка - 95 см, математики – 93 см, русского языка и литературы – 94 см, домоводства – 104 см, при норме от 70 до 90 см, что не соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

- Количество столов и стульев по числу детей согласно их росту в  классах II и III ступеней недостаточное, что не соответствует требованиям п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

- Компьютерные столы расставлены  таким образом, что расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов составляет от 57 до 70 см (при норме не менее 1,2 м), что не соответствует требованиям п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

- Слесарные верстаки установлены параллельно к светонесущей стене так, что естественный свет направлен на рабочую поверхность сзади и спереди, что не соответствует п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, где сказано, что в слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение с перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене.

- Станки установлены на столах, столы не закреплены,  что не соответствует п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, где сказано, что сверлильные, точильные и другие станки устанавливаются на специальном фундаменте.

- Зона для приготовления пищи в кабинете профильного обучения девочек не оборудована холодильником, что не соответствует п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.

- Согласно представленного учебного плана специальных (коррекционных) классов, максимальная величина недельной образовательной нагрузки в 4 классе при 6-ти дневной неделе составляет 28 часов (норма 26 часов), что не соответствует требованиям п.10.5.СанПиН 2.4.2.2821-10.

- Согласно представленному учебному плану, большие перемены для учащихся организованы после третьего и четвертого уроков (при норме две перемены по 20 минут каждая после второго и третьего уроков), что не соответствует п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.

- Для учащихся большие перемены организованы после 3-го и 4-го уроков (при нормировании вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая), что не соответствует п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.

- Расписание уроков для учащихся 2, 3, 4 классов составлено без учета шкалы трудности учебных предметов, что не соответствует п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

- В учреждении не обеспечено надлежащее ведение учетных форм № 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений», так при проверке медицинских карт Старцевой Т.М., Карамовой Г., Романовой П.П., Осотова К.С., Аликина С., установлено, что данные о прохождении плановых медицинских осмотров детей с участием врачей-специалистов вклеиваются в медицинскую карту на отдельных листах, что не соответствует требованиям Раздела 6 Приложения 2 Приказа Минздрава РФ от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений», где указано, что каждый из участвующих в медицинском осмотре специалистов заносит в соответствующую строку данные по проведенному осмотру, а также диагноз (в соответствии с Международной классификацией болезней 10 пересмотра) или заключение «здоров» ... в строку «Заключительный диагноз» врачом-педиатром вписывается полный клинический диагноз, учитывающий результаты осмотра врачей всех специальностей, что является нарушением п. 11.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- При проверке учетных форм № 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений», установлено, что в учреждении не обеспечено проведение плановых медицинских осмотров детей с участием врачей-специалистов в полном объеме, предусмотренном Приложением 2 Приказа Минздрава РФ от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»:

- Старцева Татьяна М., дата рождения 11.07.1998 г., нет сведений о прохождении медицинского осмотра в возрасте 16 лет: эндокринологом, хирургом, ортопедом, педагогом-психологом;

- Карамова Гульназ, дата рождения 19.12.2000 г., нет сведений о прохождении медицинского осмотра в возрасте 14 лет: эндокринологом, хирургом, ортопедом, оториноларингологом, неврологом, педагогом-психологом;

- Бакиров Денис Д., 2007 года рождения, нет сведений о прохождении медицинского осмотра в возрасте 7 лет: дерматологом, логопедом;

что не соответствует требованиям п. 11.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», где указано, что медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников подразделений дошкольного образования следует организовывать и проводить в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

- В организации не обеспечен контроль за прохождением флюорографических обследований персоналом, так у учителя Плехановой А.В. (флюорография пройдена 06.03.2014г.), отсутствует отметка о прохождении флюорографии 1 раз в год, что не соответствует требованиям п. 4.11, 4.4. СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", где указано, что контроль за своевременным прохождением сотрудниками организации профилактических осмотров на туберкулез осуществляется руководством организации; в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях с показателем заболеваемости населения туберкулезом 60 и более случаев на 100 тысяч населения в год обеспечивается проведение профилактических медицинских осмотров населения не реже 1 раза в год (показатель заболеваемости туберкулезом в Пермском крае в 2014 г. составил 77,1 на 100 тыс. населения).

- Объемно-планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, имеются встречные потоки сырой и готовой продукции, а именно: в горячем цехе, установлен бытовой холодильник, в котором осуществляется хранение мясных полуфабрикатов замороженных (фарш говяжий), рядом установлен шкаф и производственный  стол для хранения и нарезки хлебобулочных изделий, что не соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН  2.4.5.2409-08).

- Столовая общеобразовательного учреждения не обеспечена достаточным количеством столовой посуды. На одно посадочное место выделен один комплект столовой посуды, что не соответствует требованиям п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

- При входе в пищеблок со стороны загрузочной имеется вспомогательное помещение, в котором  осуществляется хранение уборочного инвентаря (ведро, швабра) с маркировкой «зал», «кухня», коробка с мусором (пустые бутылки из под растительного масла и др.) и хранение овощей: морковь свежая, лук репчатый свежий, капуста свежая, картофель свежий, что не соответствует требованиям п.5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.13. СП 2.3.6.1079-01.

- В организации общественного питания во вспомогательном помещении выявлено хранение овощей: моркови свежей, лука репчатого свежего с признаками порчи (гнили), что не соответствует требованиям  приложения 7 СанПиН 2.4.5.2409-08; п.7.8. СП 2.3.6.1079-01.

- В помещении для приемки товара выявлено хранение квашеной капусты в эмалированном ведре с маркировкой III,  крышка с маркировкой II, что не соответствует требованиям п. 7.9. СП 2.3.6.1079-01; п.п. 4.10., 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

- В горячем цехе на подоконнике установлен магнитофон, над раковиной для мытья рук установлено зеркало, что не соответствует требованиям п. 5.10. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01).

- На столе в бачке с маркировкой «II» хранятся сухари, гренки, что не соответствует требованиям п. 7.9. СП 2.3.6.1079-01; п.п. 4.10., 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

- В мясорыбном цехе отсутствуют условия для обработки сырой птицы, которая после размораживания должна промываться проточной водой, тем самым нарушено требование п.8.9. СП 2.3.6.1079-01.

- В мясорыбном цехе допускается хранение (на подоконнике) необработанных яиц в кассетах (в количестве 34 шт.), тем самым нарушено требование п.8.19. СП 2.3.6.1079-01.

- В цехе первичной обработки овощей осуществляется хранение уборочного инвентаря (1 ведро с маркировкой "овощной цех", 1 швабра), что не соответствует требованиям п.5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.13. СП 2.3.6.1079-01.

- На пищеблоке в складском помещении осуществляется хранение продуктов переработки молока при не соблюдении условий, установленных изготовителем, а именно: при температуре + 23 0С (данные по показаниям психрометра расположенного на стене складского помещения) хранилось «Молоко сгущенное стерилизованное цельное», ГОСТ Р 54666-2011, масса нетто 0,320 гр., м.д.ж. 8,6%, дата производства 05.10.2014г, изготовитель ОАО «Рогачевский МКК», г.Рогачев, Гомельская обл., Республика Беларусь, в количестве 70 банок. Сроки годности и условия хранения указанные производителем на этикетке: 12 месяцев при температуре от 00С до + 100С, что является нарушением требований главы 6, ст. 17, п. 5 Федерального закона  Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию".

- На пищеблоке в обеденном зале вывешено ежедневное меню на 11 марта 2015г., а также представлено меню за 10.03.2015г., которые не были утверждены директором образовательного учреждения, что не соответствует требованиям п. 6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08.

- При оценке ежедневного меню на 10, 11 марта 2015 г. установлено, что завтрак на 10.03.2015г. для учащихся состоит из каши пшеничной, напитка (чай), хлеба;  завтрак на 11.03.201 г. для учащихся состоит из каши манной, кофейного напитка, хлеба, что не соответствует требованиям п. 6.18. СанПиН 2.4.5.2409-08, в котором указано, что завтрак должен включать закуску, горячее блюдо и горячий напиток.

- При оценке ежедневного меню на 10 марта 2015 г. установлено, что обед на 10.03.2015 г. для учащихся состоит второго блюда (пюре картофельное, голубцы), сладкого блюда (компот), что не соответствует п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08, где указано, что обед должен включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо.

- На пищеблоке выявлено хранение пищевых продуктов без наличия этикеток (ярлыков) на транспортной и потребительской таре поставщика, с необходимой и достоверной информацией о товаре, а именно: сахар-песок в количестве 45,0 кг, хлеб пшеничный формовой 1 сорт, в количестве 32 шт.; голубцы мясные замороженные в количестве 8,0кг, изюм в количестве 3,0 кг, курага в количестве 3,0 кг, что не соответствует требованиям п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08, ч.9 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880; ст. 3, ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.2012г. № 881.

- На пищеблоке выявлено хранение пищевой продукции без товаросопроводительной

документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции, а именно:

- крупа манная, изготовитель ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО», дата выработки 10.12.2014г., срок хранения 10 мес., в количестве 7,0 кг;

- крупа горох колотый шлифованный, изготовитель ООО «Сельхозпродукт», дата выработки  25.12.2014г., срок хранения 24 мес., в количестве 5,0 кг;

- крупа пшеничная изготовитель ООО «ПФ КурганАгроПродукт», дата выработки  07.08.2014г., срок хранения 16 мес., в количестве 4,0 кг;

- крупа пшено шлифованное изготовитель ООО «Башкирский пищевой комбинат», дата выработки 16.01.2015г., срок хранения 9 мес., в количестве 8,0 кг;

- крупа рис шлифованный изготовитель ООО «БРЮТ», Краснодарский край, дата выработки 24.07.2014г., срок хранения 24 мес., в количестве 10,0 кг;

- крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся, изготовитель ЗАО «Крупозавод Дюртюлинский», Башкортостан, с.Москово,  дата выработки 15.09.2014г., срок хранения 20 мес., в количестве 8,0 кг;

- мука пшеничная хлебопекарная в/с, изготовитель ОАО «Пермский мукомольный завод», г.Пермь, дата выработки 13.10.2014г., срок хранения 12 мес., в количестве 35,0 кг;

- хлопья овсяные вид «Геркулес», изготовитель ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова, г.Алейск, дата выработки 10.11.2014г., срок хранения 9 мес., в количестве 10,0 кг;

- макаронные изделия «Рожки», в/с изготовитель ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО», дата выработки 04.12.2014г., срок хранения 24 мес., в количестве 6,0 кг;

- рыба свежемороженая «Скумбрия», производства Исландия, район вылова –Северо-восточная часть Атлантического океана (зона ФАО №27), дата производства 26.06.2014г., употребить до 28.08.2016г., в количестве 12,0 кг;

- полуфабрикат натуральный мясосодержащий мелкокусковой мясокостный, категории Г «Набор для бульона из говядины», замороженный, фасованный, масса нетто 1,0 кг, изготовитель ООО «Куединский мясокомбинат», пос. Куеда, дата изготовления 14.02.2015г., в количестве 8,0кг;

- фарш говяжий замороженный, масса нетто 1,0 кг, изготовитель ООО «Куединский мясокомбинат», пос. Куеда, дата изготовления 14.02.2015г., в количестве 12,0кг;

- полуфабрикат из говядины мясной крупнокусковой бескостный категории А, замороженный, фасованный масса нетто 1,0 кг, изготовитель ООО «Куединский мясокомбинат», пос. Куеда, дата изготовления 17.02.2015г., в количестве 10,0кг;

- полуфабрикат «Блинчики с вареной сгущенкой», быстрозамороженные, изготовитель ООО «Куединский мясокомбинат», пос. Куеда, дата изготовления 14.02.2015г., в количестве 18 упаковок;

- полуфабрикат из мяса птицы для жарения: Филе грудки ЦБ «Эконом» (монолит), дата изготовления 16.01.2015г., изготовитель ООО «СПК «Курников», г.Саратов, в количестве 10,0 кг, что является нарушением ч.3 ст.5 гл.1 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880; п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08.

30.На пищеблоке выявлено хранение продуктов переработки молока без товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции, а именно: - молоко сгущенное стерилизованное цельное», ГОСТ Р 54666-2011, масса нетто 0,320 гр., м.д.ж. 8,6%, дата производства 05.10.2014г, изготовитель ОАО «Рогачевский МКК», г. Рогачев, Гомельская обл., Республика Беларусь, сроки годности и условия хранения указанные производителем на этикетке: 12 месяцев при температуре от 00С до + 100С, в количестве 70 банок, что не соответствует требованиям части 3 статьи 17, части 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2008г. №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»; п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08.

31.На пищеблоке выявлено хранение масложировой продукции без товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции, а именно: масло подсолнечное рафинированное «Злато»,